Исходные  данные  для   эскизного  проектирования и составления адресного коммерческого предложения формируются на основании заполненного опросного листа-заявки

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

# ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Назначение здания | жилое (уточнить какое) __________________________ | административное (уточнить какое) ____________________________ |
|  | иное (уточнить какое) __________________________ |
| Адрес (местонахождение ИТП) |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Контактный телефон |  |  |

| Теплоноситель (среда) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный температурный график тепловой сети (в отопительный период) | Т1 = | Т2 = | ºС |
| Расчетный температурный график тепловой сети (в межотопительный период) | Т1 = | Т2 = | ºС |
| Расчетное избыточное давление в тепловой сети в отопительный период | Р1 = | Р2 = | м.в.ст. |
| Расчетное избыточное давление в тепловой сети в межотопительный период | Р1 = | Р2 = | м.в.ст. |
| Тип регулирования отпуска тепла источника | качественное, по графику в зависимости от температуры наружного воздуха |
|  | иное (уточнить) _____________________ |
| Схема присоединения к тепловой сети | двухтрубная | трехтрубная | четырехтрубная |
| Диаметры трубопроводов ввода ТС | DN1 ___ | DN2 ___ | DN3 ___ | DN4___ |

# Система отопления

| Схема присоединения | зависимая через насосы смешения | зависимая через гидроэлеватор | независимая с ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип регулирования | качественное по температурному графику с регулированием температуры Т2 по графику | иное (уточнить) ___________________ |
| Тепловая нагрузка системы отопления | Гкал/ч (МВт) |
| Температурный график | Т1 = | Т2 = | ºС |
| Емкость системы* | м3 |
| *При отсутствии емкостных показателей для независимой системы, расширительные баки не поставляются |
| Гидравлическое сопротивление | м.в.ст. |
| Статическая высота | м |
| Резервирование теплообменных аппаратов | без резервирования | 2 шт. по 100% мощности каждый | иное (уточнить) |
| Тип теплообменных аппаратов | пластинчатые паяные | пластинчатые разборные |

# Система горячего водоснабжения

| Схема присоединения системы ГВС | открытый водоразбор | закрытая через теплообменники |
| --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение теплообменника при закрытой схеме | одноступенчатый ТО | два теплообменника, по одному в каждой ступени подогрева |
|  | двухступенчатый в моноблочном исполнении | иное (уточнить) ______________________ |
| Резервирование теплообменных аппаратов | без резервирования | 2 шт. по 50% мощности в каждой ступени подогрева | иное (уточнить) |
| Тепловая нагрузка системы ГВС | Ср: | Макс: | Гкал/ч (МВт) |
| Максимальный секундный расход воды Т3 |  |  | л/с |
| Максимальный часовой расход воды Т3 |  |  | м3/ч |
| Расчетная температура воды в тр-де Т3 |  |  | ºС |
| Расчетная температура воды в тр-де Т4 |  |  | ºС |
| Температура в тр-де холодной воды В1 |  |  | ºС |
| Гарантированный напор на вводе В1 в ИТП |  |  | м.в.ст. |
| Необходимое давление в трубопроводе Т3 |  |  | м.в.ст. |
| Расход воды на циркуляцию |  |  | л/с |
| Гидравлическое сопротивление циркуляционного кольца |  |  | м.в.ст. |

# Система теплоснабжения (СВ, CТК)

| Схема присоединения | непосредственная (прямые параметры) | зависимая через насосы смешения |
| --- | --- | --- |
|  | независимая через теплообменники | иное (уточнить) ______________________ |
| Тепловая нагрузка |  |  | Гкал/ч (МВт) |
| Температурный график | Т12 = | Т22 = | ºС |
| Емкость системы* |  |  | м3 |
| * При отсутствии емкостных показателей для независимой системы, расширительные баки не поставляются |
| Гидравлическое сопротивление |  |  | м.в.ст. |
| Статическая высота |  |  | м.в.ст. |
| Необходимое давление в обратном трубопроводе из условия не вскипания |  |  | м.в.ст. |

# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЧеТА, АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

# ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

| Автоматическое местное регулирование отпуска тепла в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое местное регулирование температуры горячей воды, поступающей в систему ГВС здания | да | нет |
| Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях | да | нет |
| Таблица режимов работы для административных зданий (программирование контроллера на режим день-ночь, рабочие – воскресные дни) | да | нет |

# СИСТЕМЫ УЧЕТА

| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | на вводе | да | нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на систему отопления (теплоснабжения калориферов) | да | нет |
|  | на систему ГВС | да | нет |
| Узел учета на холодную воду | да | нет |
| Узел учета линии подпитки | да | нет |

# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ диспетчеризации

| Оборудование для диспетчеризации узла учета тепловой энергии | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Оборудование для диспетчеризации автоматического регулирования | да | нет |
| Передача данных на диспетчерский пункт | RS232(485) | Ethernet | GSM модем | Тел. модем |
| Другое |  |

# ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ

| Установка на вводе грязевика | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Установка на вводе фильтра | да | нет |
| Резервирование насосов отопления (теплоснабжения) | да | нет |
| Резервирование насосов ГВС | да | нет |
| Сдвоенные насосы | да | нет |
| Если «да», то для каких систем | _______________________________________________________ |
| Тип электропитания насосов отопления (теплоснабжения) | 1(230V | 3(400V |
| Тип электропитания насосов ГВС | 1(230V | 3(400V |
| Тип электропитания насосов ГВС | 1(230V | 3(400V |
| Насосы с частотным регулированием | да |  | нет |  |
| Если «да», то для каких систем |

# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Температура среды эксплуатации | оС |
| --- | --- |
| Относительная влажность эксплуатации | % |
| Минимальный монтажный проем (ширина/высота), м |  |
| Размеры помещения для установки ИТП (длина/ширина/высота), м |  |  |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

| Разработка проекта | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Поставка дополнительного оборудования, не входящего в границы поставки ИТП | да | нет |
| Работы по монтажу оборудования теплового пункта (при наличии проекта) | да | нет |
| Организационно-техническое руководство монтажными работами («шефмонтаж») | да | нет |
| Работы по пуску и наладке | да | нет |
| Организационно-техническое руководство работами по пуску и наладке («шефналадка») | да | нет |
| Техническое облуживание ИТП после его сдачи в эксплуатацию | да | нет |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

Дополнительные требования и пожелания заказчика:

Составил: _______________________________________________________________________________

Должность: ______________________________________________________________________________

Подпись: ________________________________

Дата: ___________________________________

# Заполненный опросный лист можно отправить:

• по e-mail: market@teplocom.msk.ru

• по факсу: (495) 785-85-33, 620-59-10