Защита от изменения метрологических характеристик по интерфейсу выполняется установкой на кнопку доступа к калибровке пластикового экрана и нанесением оттиска клейма поверителя на мастике в чашке экрана.

Места пломбирования ПРЭМ

Защита от внесения изменений в электронный модуль преобразователя выполняется нанесением оттиска клейма изготовителя на мастике в чашке.

Возможность отключения соединительных линий обеспечивается пломбированием преобразователя навесной пломбой представителя теплоснабжающей организации.