[image: image1.jpg]@TEI’U’IOKON\-CEPBMC



 117545, Москва, ул. Подольских курсантов, д.10  Тел./факс 785-85-33, 382-77-24
Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 6019, ГОСТ 14167, 

ГОСТ Р 50193 и ГОСТ Р 50601, а также международного стандарта ISO 4064.

Безопасность конструкции счетчика – по ГОСТ 12.2.003 
(Сертификат соответствия  № РОСС.RU.МЕ65.B00725).

Магнитная защищенность счетчика по ГОСТ 12997-87, п.2.11

(Сертификат соответствия  № РОСС.RU.МЕ68.Н01188).

Регистрационный номер №19653-07 в Государственном реестре средств измерений. 

Средний срок службы водосчетчика – 12 лет.

Выпускается по техническим условиям:  ТУ 4213-005-96359935-2006.

	Тип прибора
	Макс. рабочая  тем-тура, °С
	Цена с НДС 18%, руб.* 

	
	
	

	
	
	

	Крыльчатые счетчики
	ВДГ-15
	5-90
	270

	
	ВДГ-20
	5-90
	520

	
	ВДГ-25
	5-90
	1396

	
	ВДГ-32
	5-90
	1615

	
	ВДГ-40
	5-90
	2346

	
	ВДХ-25
	5-40
	1200

	
	ВДХ-32
	5-40
	1377

	
	ВДХ-40
	5-40
	2100

	
	 
	 
	

	Турбинные счетчики
	ВДТГ-50
	5-90
	4900

	
	ВДТГ-65
	5-90
	5700

	
	ВДТГ-80
	5-90
	6700

	
	ВДТГ-100
	5-90
	6970

	
	ВДТГ-150
	5-90
	10200

	
	ВДТГ-200
	5-90
	15000

	
	ВДТГ-250
	5-90
	19300

	
	ВДТХ-50
	5-40
	4200

	
	ВДТХ-65
	5-40
	5050

	
	ВДТХ-80
	5-40
	5900

	
	ВДТХ-100
	5-40
	6000

	
	ВДТХ-150
	5-40
	7500

	
	ВДТХ-200
	5-40
	14000

	
	ВДТХ-250
	5-40
	17000


Фильтры механические улавливающие (ФМУ)

	Диаметр 

Фильтра, мм
	Цена с НДС 18%, руб.*
	
	Диаметр 

Фильтра, мм
	Цена с НДС 18%, руб.*

	25
	534,00
	
	100
	2892,00

	32
	818,40
	
	125
	4581,60

	40
	872,40
	
	150
	5672,40

	50
	1144,80
	
	200
	10035,60

	65
	1581,60
	
	250
	18435,60

	80
	2018,40
	
	300
	22200,00


Действует система скидок.

