[image: image1.jpg]@TEI’U’IOKON\-CEPBMC



 117545, Москва, ул. Подольских курсантов, д. 10  Тел./факс 785-85-33, 382-77-24
                                                                                                                                                         От 01.01. 2009
Фильтры сетчатые ФСМ и ФССМ

Применяются:

Для улавливания стойких механических примесей, в том числе ферромагнитных в холодной и    

горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 ºС и давлением до 1,6 МПа

Выпускаются:

Исполнение с магнитной вставкой в улавливающей камере - ФСМ

С фланцевым присоединением чугунные– тип I; с присоединением под приварку – тип II ФССМ; сварные с фланцевым присоединением – тип III и тип IV ФССМ.

Технические характеристики:

1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2). Температура фильтруемой среды до 150 ºС

2. Присоединительные размеры фланцев для фильтров с фланцевым присоединением по  ГОСТ 12815-80 на Ру16 кгс/см2.

3. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.
Материал:

Корпус: чугун СЧ – для фильтров в фланцевым присоединением (литая конструкция тип I); сталь Ст3пс -  для фильтров под приварку (сварная конструкция тип II, тип III, тип IV).

Фильтрующий элемент: Сетка из нержавеющей стали по ГОСТ5632-81 с ячейкой 1,4х1,4 мм2. (По заказу потребителя фильтр может быть изготовлен с необходимы параметрами фильтрующей сетки по ГОСТ 3826).  

                           Рисунок 1.Габаритные  и установочные размеры фильтров
Тип I
Таблица 1. Основные габаритные и установочные размеры фильтров сетчатых чугунных ФСМ – с

                   фланцевым присоединением.

	Типоразмер фильтра
	Наименование показателя
	Цена руб.  РФ 

без учета НДС

	
	Диаметр условного прохода dy,мм
	Строительная длина L, мм
	Вылет улавливающей камеры Н, мм 
	Масса не более, кг
	

	Тип I – с фланцевым присоединением (чугунное литьё)

	ФСМ-50
	50
	230
	140
	10,5
	1717

	ФСМ-80
	80
	310
	180
	18,5
	2613


Рисунок 2.Габаритные  и установочные размеры фильтров

                 Тип II                                      Тип III                                              Тип IV

Таблица 2. Основные габаритные и установочные размеры фильтров сетчатых сварных ФССМ – с          

                         присоединением под приварку и с фланцевым присоединением.
	Типоразмер фильтра
	Наименование показателя
	Цена руб.РФ

без учета НДС

	
	Диаметр условного прохода dy,мм
	Строитель-

ная длина L, мм
	Вылет улавливающей камеры Н, мм
	Масса не более, кг
	

	Тип II – с присоединением под приварку 

	ФССМ-50
	50
	230
	142
	5
	1625

	ФССМ-80
	80
	310
	182
	9,5
	2237

	   ФССМ-100
	100
	350
	220
	14,5
	2777

	Тип III – сварные с цельнометаллическими фланцами 

	ФССМФ-50
	50
	230
	142
	10
	2012

	ФССМФ-80
	80
	310
	182
	16,9
	2770

	   ФССМФ-100
	100
	350
	220
	24,1
	3439

	Тип IV – сварные со штампованными фланцами 

	ФССМФ-50
	50
	230
	142
	6,5
	1911

	ФССМФ-80
	80
	310
	182
	11,7
	2631

	   ФССМФ-100
	100
	350
	220
	17,2
	3267


ФИЛЬТРЫ – ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛИ (ФГ)

Применяется: Для очистки воды в системах теплоснабжения от взвешенных частиц грязи, песка и других примесей.
Технические характеристики

1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2)

2. Температура рабочей среды до 150 ºС

3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Материал корпуса – Сталь по ГОСТ 19903.

Материал фильтрующего элемента – сетка из нержавеющей стали с ячейкой 1,4х1,4 мм. (По заказу потребителя фильтр-грязеотделитель может быть изготовлен с необходимы параметрами фильтрующей сетки по ГОСТ 3826).

Присоединение к трубопроводу – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. 

Установочное положение – любое, отстойником вниз, направление потока – по стрелке на корпусе.

Рисунок 1.Общий вид фильтра - грязеотделителя


а)
б)
       Рис.1а 1.Корпус фильтра,  2. Фильтр , 3. Пробка              Рис.1б 1. Корпус фильтра, 2. Фильтр, 3. Фланец

Таблица 1. Основные габаритные и присоединительные размеры

	Обозначение
	dy, мм
	D, мм
	D1, мм
	D2, мм
	L, мм
	Н, мм
	Масса, кг
	Цена руб. РФ

без учета НДС
	Рис.

	ФГ-50
	50
	160
	125
	159
	363
	425
	16,45
	2350
	1а

	ФГ-80 
	80
	195
	160
	159
	363
	475
	20,4
	3215
	

	ФГ-100 
	100
	215
	180
	219
	423
	525
	33,45
	4111
	

	ФГф-50
	50
	160
	125
	159
	363
	428
	20,5
	4270
	1б

	ФГф-80 
	80
	195
	160
	159
	363
	478
	24,5
	5320
	

	ФГф-100 
	100
	215
	180
	219
	423
	523
	40
	6810
	











