[image: image1.jpg]@TEI’U’IOKON\-CEPBMC




117545, Москва, ул. Подольских курсантов, д. 10  Тел./факс 785-85-33, 382-77-24
                                                                                                                     Цены действуют с 20.09.2010 г.        

КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ И КШГ

Применяются: для перекрытия потоков жидких  сред и пара, таких как: вода, пар и прочих слабоагрессивных сред в качестве запорной арматуры (КШ) и газообразных, таких как природный по ГОСТ5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-80 промышленного и коммунально-бытового назначения (КШГ).

Материал:Корпус - сталь Ст3пс
Затворные части: сёдла - фторопласт Ф4, шар – сталь 12Х18Н10Т

Уплотнение штока – фторопласт Ф4

Технические характеристики


1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2)

2. Класс герметичности затвора - не ниже С по ГОСТ 9544 – для жидких сред и пара,
 класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544 – для газообразных сред.

3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1

Примечание: Возможен по согласованию с потребителем выпуск кранов с измененными строительными
 длинами (L, мм) в сторону увеличения, но не более 3-го ряда размеров по ГОСТ28908.(кроме dу=100мм)





                                              Рисунок 1.Общий вид крана 11с 67п (фланцевое исполнение)

                                                                  I- для dу = 50-80мм; II – для dу=100-150мм 

Таблица 1. Основные габаритные и присоединительные размеры кранов 11с 67п (фланцевое исполнение)

	Обозначение
	dy, мм
	dc, мм
	D1, мм
	D2 , мм
	D3 , мм
	d0 , мм
	L,
мм
	А, мм
	В, мм
	Н,

мм
	Масса, кг
	Цена руб.     без учета НДС

	КШ-50-I-I-16
КШГ-50-I-I-16
	50
	50
	125
	103
	160
	17
	178
	225
	127
	108,5
	9,5
	1865

	КШ-65-I-I-16,

 КШГ-65-I-I-16
	65
	65
	145
	122
	180
	17
	190
	235
	130
	147
	17
	2295

	КШ-80-I-I-16,

 КШГ-80-I-I-16
	80
	80
	160
	138
	195
	17
	205
	340
	135
	137
	17,5
	2460

	КШ-100/80-I-I-16, 

КШГ-100/80-I-I-16
	100
	80
	180
	158
	215
	18
	230
	650
	148
	148
	22,4
	2910

	КШ-100-I-I-16, 

КШГ-100-I-I-16
	100
	100
	180
	158
	215
	18
	230
	650
	148
	148
	22,4
	5635

	КШ-125/100-I-I-16,

 КШГ-125/100-I-I-16
	125
	100
	210
	188
	245
	18
	254
	650
	171
	148
	29
	6805

	КШ-125-I-I-16,

 КШГ-125-I-I-16
	125
	125
	210
	188
	245
	18
	254
	650
	158
	167
	35,8
	9210

	КШ-150/100-I-I-16, 

КШГ-150/100-I-I-16
	150
	100
	240
	212
	280
	23
	280
	650
	197
	148
	33,5
	7320

	КШ-150-I-I-16 

КШГ-150-I-I-16
	150
	150
	240
	212
	296
	23
	280
	650
	170
	208
	41
	11660

	КШ-200/150-I-I-16 

КШГ-200/150-I-I-16
	200
	150
	295
	260
	335
	23
	330
	650
	192
	208
	60
	14025

	КШ-200/200-I-I-16 

КШГ-200/200-I-I-16
	200
	150
	295
	260
	335
	23
	330
	650
	192
	208
	60
	25870


Условное давление Ру=2,5 МПа (25кгс/см2) (Изготавливаются по заказу)

	Обозначение
	dy, мм
	dc, мм
	D1, мм
	D2 , мм
	D3 , мм
	d0 , мм
	L,
 мм
	А,
 мм
	В,
 мм
	Н,
 мм
	Масса кг
	Цена руб.       без учета НДС

	КШ-50-I-I-25
	50
	50
	125
	103
	160
	17
	178
	225
	127
	108,5
	9,5
	2150

	КШ-65-I-I-25
	65
	65
	145
	122
	180
	17
	190
	235
	130
	147
	17
	2650

	КШ-80-I-I-25  
	80
	80
	160
	138
	195
	17
	205
	340
	135
	137
	17,5
	2850


КРАНЫ ШАРОВЫЕ С УКОРОЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ КШу и КШГу
Применяются: для перекрытия потоков жидких  сред и пара, таких как: вода, пар, прочих слабоагрессивных сред в качестве запорной арматуры (КШу), нефтепродуктов и газообразных, таких как природный по ГОСТ5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-80 промышленного и коммунально-бытового назначения (КШГу).

Материал: Корпус - сталь 20
Затворные части:

сёдла - фторопласт Ф4

шар – сталь 12Х18Н10Т

Уплотнение штока – фторопласт Ф4

Технические характеристики


1. Условное давление Ру=1,6 МПа (16кгс/см2).

2. Класс герметичности затвора - не ниже В по ГОСТ 9544 – для жидких сред и пара,
 класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544 – для  нефтепродуктов и газообразных сред.

3. Основные размеры приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

4. Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев, средний ресурс – 3000 циклов.



Рисунок 1.Общий вид крана 11с 67п (с укороченной строительной длиной КШу и КШГу)

Таблица 4. Основные габаритные и присоединительные размеры крана 11с 67п (с укороченной строительной длиной КШу и КШГу)

	Обозначение
	dу,
мм
	D
мм
	D1
мм
	D2
мм
	H
мм
	L
мм
	lр

мм
	Масса
кг
	Цена руб.           без учета НДС

	КШу-50-I-I-16, КШГу-50-I-I-16
	50
	160
	125
	103
	102
	100
	225
	7,1
	1660

	КШу-65-I-I-16, КШГу-65-I-I-16
	65
	180
	145
	122
	115
	115
	225
	9,4
	1880

	КШу-80-I-I-16, КШГу-80-I-I-16
	80
	195
	160
	1389
	130
	130
	340
	11,2
	2195

	КШу-100/80-I-I-16, КШГу-100/80-I-I-16
	100
	220
	180
	158
	126
	133
	340
	12,6
	2595





I





8





4











II








www.teplocom.msk.ru

