ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| заказчик |  |
| --- | --- |
| город, область |  |
| тел / факс, e-mail |  |
| контактное лицо |  |
| Исполнение ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА US-800 и количество каналов измерения (выбрать, пометить!) |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЙ (один канал измерения, один ЭБ обслуживает одну трубу) | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ (два независимых канала измерения, один ЭБ обслуживает две трубы) | ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ (высокая точность, надежность, мин.прямых участков, один ЭБ обслуживает одну трубу от 100 мм) |
| 10 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц | 20 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал) | 30 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц |
| 11 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс | 21 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс | 31 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс |
| 12 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы | 22 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы (на каждый канал) | 32 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы |
| 13 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый выход 4-20 мА, архив, цифровой интерфейс | 23 | Индикация, токовый выход 4-20 мА (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс | 33 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы, архив, цифровой интерфейс |
| Выбор цифрового интерфейса кроме исполнения х0, х2 | RS485 / RS232 (выбрать, заполнить) |  |
| Питание: | 220 V AC стандартно |  | 220 V АС с источником бесперебойного питания ИБП |  | 12-24-36 V DC |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить ниже!) |
| Нерж. 12Х18Н10Т | резьбовые УПР | 15, 25 мм |
| Нерж. 12Х18Н10Т | фланцевые УПР | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм |
| Черн. сталь20 | фланцевые УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм |
| Черн. сталь20 | под сварку УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 мм |
| Без УПР: врезка по месту эксплуатации | 200-2000 мм |
| 1 канал |  |
| 2 канал (только в двухканальном!) |  |
| Поверка: | Имитационная стандартно (с клеймом поверителя) |  | Проливная (только для 15-50 мм) |  | Технологическая (без клейма поверителя) |  |
| Кабель: обязателен! | Кабель соединительный между УПР (трубой) и ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ от 5 до 500 м |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! | Давление до 1.6 МПа стандартно, 2.5, 4.0, 6.0, 10, 25 МПа |  | Бобышки с шаровым краном (от 200 мм) |  |
|  | Пылевлагозащита IP68, герметичен |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! | Конвертер RS485 -RS232 / USB порт |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |
|  | Конвертер RS485 / RS232 |  | Приборный бокс (шкаф) |  |
|  | GSM – модем |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |
|  | Адаптер Ethernet |  |  |  |
| Характеристики измеряемой жидкости (заполнить!) |
| Канал | Жидкость, наименование / состав | Температура жидкости, 0С | Давление | Расход жидкости, Q м3/ч |
|  |  |  |  | Q мин | Q номин | Q макс |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (в двухканальном!) |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |
| При заполнении опросного листа в прямоугольнике позиции ставится знак Х (или ДА, НЕТ) Значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |

для расчета конфигурации и стоимости ультразвукового расходомера US-800

e-mail: market@teplocom.msk.ru                                                                                                               www.teplocom.msk.ru