КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т

(для многоканальных заполняется на каждую систему учёта тепла, или водопотребления)

Заказчик (плательщик):__________________________________________________________________

Тел./факс (заказчика, плательщика):______________________________________________________

Адрес объекта (место установки прибора):__________________________________________________

Поставщик тепла и название потребителя (ИТП, ЦТП): _____________________________________

Обозначение ВИС.Т (заполнение обязательно):_______________________________________________

Дупод /Дуобр,  (указывается Ду первичных преобраз. расхода ПРН (ПП), мм):_________/_____________

### Верхний предел измерения - Gmax ПРН (ПП) на Дупод /Дуобр , м3/ч:________________/____________

### Динамический диапазон измерения - (10, 100, 250, 500, 1000, по умолч. 250):____________________

Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.:на закр. системах – ЕСТЬ, на ГВС - НЕТ): _________

Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:

закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч._____________________________________________или

открытая –(с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч.___________________________________________

Подпитка для закрытых систем (ЕСТЬ/НЕТ; если есть – указать Ду):___________________________

- верхний предел измерения ПРН (ПП) на подпитке, м3/ч_________________________________или

- цена импульса тахометрического расходомера, л/имп.____________________________________

Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм :_______________________

бобышки-прямые, угловые (по умолчанию угловые):_______________________________________

гильзы-обычные ГЗ-6.3 МПа, усиленные ГЗ-50 МПа (по умолчанию обычные):________________

Способ регистрации Тхв для открытых систем  ( с клавиатуры, термометром):___________________

Автоматическое переключение Тхв зима-лето (ДА/НЕТ)*:____________________________________

Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв), мм :______________________________________________

### Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) :____________________________

### Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) :_________________________________________________

### Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) :_________________________

Выходной сигнал датчика давления (по умолчанию 4 – 20 мА) :________________________________

Наличие токового выхода теплосчетчика (0 – 5, или 4 – 20, или 0 – 20 мА):_______________________

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C):______________________

Протокол удалённого доступа  HLink / ModBus  (по  умолчанию  HLink):_______________________

Дополнительное оборудование к теплосчетчику :

### Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж):____________________________

### Проставка (габаритный имитатор ПРН)   _____________________________________________________

Датчик давления КРТ 9:__________ Адаптер переноса данных: _______ Интерф. розетка ___________

Принтер __________ кабель принтерный______________, шкаф или полка ______________________

### Монтажный кабель (длина,м)  КММ 2х0,35 ________________,     КММ 4х0,35__________________

Должность, Ф.И.О. заказчика : _______________________________________________________	                                                          (подпись)

* При задании Тхв с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с 01.10.)

Офис и склад: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, офис 257 | e-mail: market@teplocom.msk.ru | www.teplocom.msk.ru